## График плановых отключений
График плановых отключений электроэнергии по оборудованию 6-10-0,4 кВ
ПО "Уренские электрические сети" филиала "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья"
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
| г. Шахунья (частично) | ул.Первомайская 64-72, ул.Революционная 51-63,42-54 ул. Тургенева 24-34. | 2018-05-18 | 09:00 | 2018-05-18 | 17:00 | Вырубка деревьев, перетяжка провода, выправка опор. | Шахунский РЭС
| д. Б.Свеча (частично) | АЗС, Баня/Сауна,скважина,Мастерские,гараж,АЗС. | 2018-05-18 | 09:00 | 2018-05-18 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| п. Сява(частично) | ул. Победы 32-72, ул.Ворошилова 10-34, 9-33, ул.Гоголя 1-29, 2-24.ул. Зеленая 1-69, 2-58, ул.Береговая 1-17. ул.Крупской 40-68,57-73, ул.Сявская 1-17. | 2018-05-18 | 09:00 | 2018-05-18 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| п. Сява(частично) | ГЭППНО,ул. Алешкого 2-14,1-15, ул.Гайдара 2-18,1-9, ул.Набережная 2-24.ул. Калинина 2-10,1-19, ул.Островского 2-16,3-13, ул.Интернациональная 2-6, ул.Фурманова 2-17. | 2018-05-21 | 09:00 | 2018-05-21 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| г. Шахунья (частично) | м-ны, Саровбизнесбанк, ЦЗН, библиотека, типография, ул.Первомайская 38, ул.Свердлова 14, котельная, ул.Свердлова 2-10,12,18,20,1-3,11,13,15, ул.Советская 10-22, ул.Революционная25, ул.Первомайская 40,42,45А, ул.Комсомольская 46А,50. | 2018-05-22 | 08:00 | 2018-05-22 | 18:00 | Капитальный ремонт ТП-212 | Шахунский РЭС
| г. Шахунья (частично) | ул. Минина 3-33, 2-40. ЖКХ ,баня. з-д им. "Фрунзе", ул.Веденина 32,48,50,52. ул. Советская24,30.ул.Революционная 28,Мультисервис,Пенсионный фонд.ИП"Усова", ул. Свердлова 33-65,30-62,ул.Советская 29-33,38,магазин. | 2018-05-23 | 08:00 | 2018-05-23 | 16:00 | Спиливание деревьев | Шахунский РЭС
| г. Шахунья (частично) | пер.Энергетиков 7-15. пер.Летний 7-15, ул.Веденина 2, ул.Первомайская 1, ул.Восточная 24-52,49-71, ул.Тимирязева 58-70,49-55, ул.Белинского 36-44. ООО "ТЕЛЕЦ" пилорама ул.Набережная 29-65,32-72, ул.Ломоносова 1-37,4-40, ул.85 Гвардейская 37-43,44-76, ул.Лесорубов 39-61,46-72, пер.Радужный 3-9,2-16, ул.Белинского 25-45, ул.Кирова 2,4, ул.Веденина 4-18. пер.Заречный 1-11,2-20, пер,Северный 35-43, ул.Пушкина 39-69,40-78, ул.Кирова 2-14, ул.Луговая 1-43,2-54, ул.Кулибина 1-17,4-24, ул.Энгельса 3,5, ул.Костылева 3-152-30, ул.Шевченко 1-29,6-48, ул.Набережная 67-75,74-78, ул. 85 Гвардейская 81, магазин. | 2018-05-24 | 08:00 | 2018-05-24 | 17:00 | Ремонт кровли ЗТП-202 | Шахунский РЭС
| г.Шахунья | ул.Революционная 16; ул.Гагарина 20,22.25,27; ул.Г.Веденина 27,29,31,33; ул.Островского 24-31, 34. РОВД.Гараж адм. | 2018-05-24 | 09:00 | 2018-05-24 | 17:00 | Замена провода оп.№№12-16,12-30 | Шахунский РЭС
| г.Шахунья (частично) | ул.Чкалова 1-19,2-20. ул.Первомайская 18-30. ул.Революционная 1-15,2-14. ул.Пушкина 2-22,3-19. ул.Чапаева 2-18,ул.Горького 1-19,2-22. ул.Веденгина 11-21. ул.Гайдара 1-98,2-8. ул.Фрунзе 2-12,1-7. Аптека "Мила", 3 магазина на рынке. | 2018-05-25 | 09:00 | 2018-05-25 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| г.Шахунья (частично) | ИП Смирнов, ООО "Вторчермет", ООО "Газэнергосеть НН", Склады СХТ, ЗАО "Тракт", ЗАО "Пассажирнефтетранс". | 2018-05-26 | 08:00 | 2018-05-26 | 17:00 | Ремонт кровли ЗТП-284 | Шахунский РЭС
| д. Половинная | ул. Центральная 1-23 | 2018-05-28 | 08:00 | 2018-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| д. Синчуваж. | скважина | 2018-05-28 | 09:00 | 2018-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП-152 | Шахунский РЭС
| г. Шахунья (частично) | ул.Свердлова 2-10,12,1-3,ул.Комсомольская 46А,50. | 2018-05-28 | 09:00 | 2018-05-28 | 17:00 | Замена ж/б опор | Шахунский РЭС
| д. Ивунино,/(Б.Павлово)(частично) | КЗС, Склады. | 2018-05-28 | 09:00 | 2018-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| п. Сява(частично) | ул.Железнодорожная 30-62, ул.Мира 31-39, 22-32.ул.Садовая 15-25,26-34, ул. Школьная 25,31, 16-24. ул.Герцена 19-29. вышки (МТС, Мегафон, ТЕЛЕ-2)ул. Школьная 37-47А,24-44. ул.Герцена 37-45. пер.Чайковской 1-5.ул. Урицкого 24-47. | 2018-05-28 | 09:00 | 2018-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| Б.Павлово(частично) | ул. Береговая | 2018-05-29 | 08:00 | 2018-05-29 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП (покраска) | Шахунский РЭС
| г.Шахунья (частично) | ул.Ревлюционная 17,19,21. ул.Чапаева 3. ул.Первомайская 32,34,36. ул.Островского 15. Администрация Шахунского района, гараж администрации, РВК, ДОСААФ. | 2018-05-29 | 09:00 | 2018-05-29 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| д. Щекотилово | ул. Центральная 1-26. | 2018-05-29 | 09:00 | 2018-05-29 | 17:00 | замена опор | Шахунский РЭС
| д. Петрово (частично) | ул. Школьная 1-12, Гараж Пилорама. | 2018-05-29 | 09:00 | 2018-05-29 | 17:00 | Замена фундамента КТП-157. | Шахунский РЭС
| д. Петрово (частично) | ул. Школьная 1-12, Гараж Пилорама. | 2018-05-29 | 09:00 | 2018-05-29 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП-157 | Шахунский РЭС
| п. Сява(частично) | ул.Ленина 4-12, интернат, насосная, дом престарелых. | 2018-05-30 | 09:00 | 2018-05-30 | 17:00 | Замена опоры №13 | Шахунский РЭС
| г. Шахунья (частично) | ул.Свердлова 2-10,12,18,20,1-3,11,13,15,ул.Советская10-22,ул.Революционная25,ул.Первомайская 40,42,45А, ул.Комсомольская 46А,50. | 2018-05-30 | 09:00 | 2018-05-30 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП-212 | Шахунский РЭС
| д. Б.Свеча (частично) | Ферма, Телятник. | 2018-05-30 | 09:00 | 2018-05-30 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| д. Отлом (частично) | ул Отломская 1-43, ул.Полевая 1-11 | 2018-05-30 | 09:00 | 2018-05-30 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП-164 | Шахунский РЭС
| г.Шахунья (частично) | 8 магазинов, столовая, ул.Веденина 20-46,25. ул.Чапаева 33-47,20-34. ул.Кислова 2-24,1-11. ул.Островского33-47,36-50. ул.Суворова 2-16,1-15. ул.Маяковского2-12,1-15. ул.Гагарина 24-42,29-41. ул.Пушкина23-35,24-36. ул.Чкалова 21-35,22-36. ул.Кирова 1,3. ул.Фрунзе 9-19,14-26. ул.Горького 21-31,26-28. | 2018-05-31 | 09:00 | 2018-05-31 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП | Шахунский РЭС
| д. Половинная ,д.Б.Свеча(частично),д. Ивунино,/(Б.Павлово)(частично) | ул. Центральная 1-23 школа, магазин. Ул.Центральная 1-18, магазин.АТС,контора,Д/К, база отдыха.Ул.Центральная 22-51, Д/С. ул.Полевая 1-13,Молодёжная 2,4,6,8,10. скважина. ул.Юбилейная 4-21, ул.Юбилейная 1,2,3. Молодёжная1,3,5,7,9, АЗС, баня, Котельная №8, скважина, кормоцех(дробилка), фермы | 2018-05-31 | 09:00 | 2018-05-31 | 17:00 | Кап.ремонт ТП-518,ТП-449 | Шахунский РЭС
| с. Черное (частично) | Котельная №35, Д/Сад,скважина,ул. Октябрьская1-20. | 2018-05-31 | 09:00 | 2018-05-31 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП-84 | Шахунский РЭС
| п. Сява(частично) | ул.Песочная 1-12, ул.Гвардейская 1-21 | 2018-05-31 | 09:00 | 2018-05-31 | 17:00 | Замена опоры №22 | Шахунский РЭС

## Лист2
ZT