Приложение №5

к Порядку организации и проведения

в период с 01 сентября по 31 марта сезонной

пожарно-профилактической операции «Жильё»

АКТ

профилактического обследования домовладения

№                                                                                                       «      »                  201    г.

(дата обследования)

- Адрес домовладения

- ФИО собственника (нанимателя)

(нужное подчеркнуть)

- Результаты профилактического обследования:

  - Отметка о допуске собственником (нанимателем) на проведение обследования:  да          ,   нет

  - СОСТОЯНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ (ПРИДОМОВОЙ) ТЕРРИТОРИИ:

- наличие горючих отходов     , мусора     , тары     , опавших листьев     ,сухой травы     , другое:

- возможность подъезда пожарно-спасательной техники (на расстояние не более 50 м): да          ,   нет

- наличие приспособленных источников противопожарного водоснабжения (в радиусе 200 м):да       ,  нет

3.3. СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ДОМА:

- отопление: печное       , центральное

наличие разделки (500 мм (для защищенного перекрытия 380 мм)):  да       , нет  , не требуется

наличие противопожарной отступки (не менее 260 мм): да       , нет  ,     не требуется

наличие предтопочного листа (не менее 0,5 x 0,7 метра): да       , нет      , не требуется

наличие топлива, других горючие вещества и материалы на предтопочном листе: да        , нет

наличие прогаров, трещин, повреждений в печи, разделках, отступках: да        , нет

возвышение дымовой трубы над коньком кровли:  соответствует        , не соответствует

другое:

(указываются вид отопления, наличие имеющихся нарушений требований пожарной безопасности)

- состояниеэлектропроводки: хорошее       , удовлетворительное       , ветхое

- чердак: обследовался: да       , нет       ; наличие хранения горючих материалов: да       , нет

- наличие пожарного извещателя: имеется     , отсутствует

3.4. СОСТОЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРОЕНИЙ (указывается наличие имеющихся нарушений требований пожарной безопасности):

- баня: обследовалась: да       , нет       ; нарушения:

- гараж:обследовался: да       , нет       ; нарушения:

- двор (сарай): обследовался: да       , нет       ; нарушения:

4. Выданы памятки:

- требования пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов

- требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

- положительный опыт использования автономных пожарных извещателей

- действия в случае возникновения пожара

- иной вид памятки

(указывается вид врученной памятки)

5. Рекомендации:

6. Подписи лиц, получивших инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности:

1.					2.			3.			4.			5.

(подпись)  		(подпись)	(подпись)		(подпись)		(подпись)

(ФИО) 				(ФИО)			(ФИО)			(ФИО)		(ФИО)

7. Для заметок:

(должность, Ф.И.О. сотрудника, проводившего обследование)						         (подпись)